**APSTIPRINĀTI**

*SIA „Ķekavas nami”*

iepirkumu komisijas sēdē

2017.gada 11.septrmbrī.

Protokols Nr.3

**Iepirkuma procedūras**

**NOLIKUMA**

**„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 19/k-7 Ķekavā, Ķekavas novadā”**

**Id. nr. ĶN *2017/EEF1***

**GROZĪJUMI Nr.1**

1. Tiek precizētas Nolikuma pielikuma tehniskās specifikācijas „Tāmes sagatave” sadaļas „Jumts 1-2” – „Plakanā jumta remonts virs ieejas” pozīcijas 3. līdz 5..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Koka konstrukciju atjaunošana | k-ts | 6.00 |
| 4 | Griestu un jumta seguma apsūšana ar OSB | m2 | 63.90 |
|  | Mitrumizturīgais OSB 22mm | m2 | 71.76 |
| 5 | Skrūves finierim un OSB | gab. | 750.00 |
|  | Jumta stabu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un krāsošana | gab. | 12.00 |

1. Tiek precizētas Nolikuma pielikuma tehniskās specifikācijas „Tāmes sagatave” sadaļas „Durvju un logu bloku montāža” 1.pozīcijas 10.rindiņa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palodzes iekšējās DSP 550mm | m | 98.5 |

1. Tiek papildināti Nolikuma pielikuma tehniskās specifikācijas „Būvprojekts” rasējumi ar AR-5, AR-11, AR-17 un logu un durvju specifikāciju.
2. Iepirkuma procedūras Nolikuma 1.8.2.punktu izteikt šādā redakcijā :

**„**Pretendenti piedāvājumus iesniedz **līdz 2017.gada 28.septembrim plkst.16:00** SIA „Ķekavas nami” birojā – Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, LV – 2111, pirmajā stāvā, tālrunis 67937448, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu ar aprēķinu, lai piedāvājums tiktu piegādāts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam.**”**

1. Iepirkuma procedūras Nolikuma 1.9.1.punktu izteikt šādā redakcijā :

**„**Piedāvājumi tiek atvērti SIA „Ķekavas nami” birojā – Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, LV – 2111, pirmajā stāvā sanāksmju telpā, **2017.gada 28.septembrī plkst.16:00.”**

1. Iepirkuma procedūras Nolikuma 9.3.2.4.punkta izteikt šādā redakcijā :

**„**Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim. Uz iesaiņojuma norādīts:

* Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;
* atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam ĶN2017/EEF1 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 19/k-7 Ķekavā, Ķekavas novadā”;
* atzīme: „Neatvērt līdz **2017.gada 28.septembrim plkst. 16:00**”.