Jautājumi un atbildes

Par iepirkuma procedūras Nolikumu

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 19/k-7 Ķekavā, Ķekavas novadā”

( Id. nr. ĶN 2017/EEF1 )

08.09.2017.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Dotajā Exel pielikumā “Gaismas_iela_19_k-7_tames_sagatave_08.2017” (būvdarbu apjomi) ir dotas arī lapas ar nosaukumu Koptame A, Koptame N, un Koptame A+N. Nav saprotams kā aizpidīt šīs lapas.

Pasūtītājs atbild :

Lapas Koptame A un Koptame N Pretendentiem sagatavojot piedāvājumu nav jāaizpilda. Sadalījumu projekta attiecināmajās izmaksās un neattiecināmajās izmaksās Pasūtītājs veiks, slēdzot būvdarbu līgumu, pēc Altum granta aprēķina un dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas. Lapā Koptame A+N ir jāaizpilda būvniecības kopējās izmaksas bez PVN, PVN un izmaksas kopā ar PVN.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā : Par ieejas jumtiņiem.

Pēc dotajiem būvdarbu apjomiem var saprast, ka ieejas jumtiņi ir no betona. Veicot apskati dabā, izskatāījās, ka šie jumtiņi nav no betona, bet gan koka konstrukcijas. Kā arī būvdarbu apjomos minētie darbi nesaskan ar projekta lapā AR-17 norādītajiem. (projektā ir skārda segums, dotajos darbu apjomos ir kausējamais ruļļu materiāls. )

Vai tiks precizēti būvdarbu apjomi?

Pasūtītājs atbild : Darbu daudzumu sarakstā Nolikuma pielikumā 1.1. tiek precizēti būvdarbu apjomi, pasūtītāja mājas lapā ievietota precizēta Tāmes sagatave. Nolikuma pielikumam 1.2. „Būvprojekts” tiek precizēts ieejas jumtiņu izbūves mezgla rasējums, pasūtītāja mājas lapā ievietots precizēts mezgla AR-17 rasējums. Tiek grozīts iepirkuma Nolikums, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

3.    Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Lūdzu precizējiet (tehnikos parametrus) lūkām kuras būs jāuzstāda izejām uz jumta.

Pasūtītājs atbild :

„Aptuvenie lūkas izmēri 1140x1270mm h=300mm, izmērus precizēt dabā uz vietas. Lūku siltumvadītspējas koeficients Uw ≤ 0,6 W/(m2K)), ugunsdrošības klase EI60. Skatīt mezglu rasējumus AR-5 un AR-11.”

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Par balkonu remontu. Dotajos būvdarbu apjomos pie balkonu remonta ir norādīts materiāls  Skrepa M600. Tas ir paredzēts injekcijām. Vai tiešām un kādā veidā vispār tas ir iespējams veikt injekcijas un iestādāt šo materiālu, jo sazinoties ar šī materiāla piegādātāju, viņš man nevarēja izskaidrot kā tehniski balkoniem ir iespējams iestrādāt šo materiālu?

Pasūtītājs atbild : Materiāls Skrepa M600 domāts plaisu aizpildīšanai, pirms tam samitrinot virsmu. Darbu apraksts, remontējot balkonus:

-  Balkona seguma tīrīšana;

-  Rūpīga balkona virsmas piesūcināšana ar ūdeni;

-  Plaisās injecēt Skrepa M600.  Kristālu tīkls aizpilda poras kapilārus un mikroplaisas,

līdztekus kristāli kļūst par betona struktūras sastāvdaļu. Līdz ar to betona konstrukcija

nelaiž cauri ūdeni jo sāk darboties šķidruma virsmas spraiguma spēki. Kristālu tīkls

novērš ūdens filtrāciju pat augsta hidrostatiskā spiediena apstākļos;

-  Uz balkona virsas ierīkot Penetron hidroizolāciju;

-  Gruntēt virsmu no augšas un apakšas;

-  Balkona virspusē ierīkot stiegrojuma sietu 4x100x100;

-  Terauda sietu gar balkona malam;

-  Betonēt balkona virsmu ar slīpumu un apakšas un sānu izdrupumus ar betonu C20/25;

-  Balokna apakšu nokrāsot tonēta fasādes krasā.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :  Vai lūdzu varētu dabūt projekta rasējumus, par logiem un durvīm, kuros ir skaidri redzami izmēri un cita informācija, kas ir rakstīta šajā projekta lapā, jo dotā projekta lapas kopija ir ļoti sliktas kvalitātes.

Pasūtītājs atbild :    Pasūtītāja mājas lapā atsevišķi tiek pievienots logu un durvju rasējums .Nepieciešamības gadījumā ar projekta rasējumiem papīra formātā  iespējams iepazīties Pasūtītāja birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā.

11.09.2017.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Saskaņā ar darbu apjomiem, paredzēts izbūvēt 560 m gan ārējās, gan iekšējās palodzes. Lūgums precizēt, vai visiem logiem paredzēts nomainīt iekšējās palodzes, vai tikai tiem logiem, kuri tiks mainīti renovācijas ietvaros ?

Pasūtītājs atbild :

Iekšējās palodzes tiks mainītas tikai tiem logiem, kuri tiks mainīti renovācijas ietvaros. Darbu daudzumu sarakstā Nolikuma pielikumā 1.1. tiek precizēti būvdarbu apjomi, pasūtītāja mājas lapā ievietota precizēta iekšējo palodžu pozīcija Tāmes sagatavē.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā : Saskaņā ar projekta balkonu mezglu, lapa AR-22, paredzēts iestrādāt hidroizolācijas membrānas kārtu zem kritumu veidojošās kārtas, bet darbu apjomos membrānas izbūve nav iekļauta, toties ir paredzēts esošo balkona plātni apstrādāt ar Skrepa M600 sauso injekciju maisījumu un ar dziļi imprinējamo hidroizolācijas materiālu, kas savukārt nav minēti projekta risinājumā. Lūgums sniegt precīzāku aprakstu darbiem, kas saistīti ar balkonu atjaunošanu.

Pasūtītājs atbild : Atbildi skatīt šeit „Jautājumi un atbildes” 08.09.2017.g. atbildē Nr.4.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā : Saskaņā ar projekta kāpņu telpas jumtiņa mezglu, lapa AR-17, jumta segums paredzēts dubultais valcprofils, bet darbu apjomu tabulās iekļauts mīkstais jumta segums. Lūgums precizēt, kāda veida jumta segumu paredzēts ieklāt kāpņu telpas jumtiņiem ?

Pasūtītājs atbild : Atbildi skatīt šeit „Jautājumi un atbildes” 08.09.2017.g. atbildē Nr.2.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā : Saskaņā ar projekta kāpņu telpas jumtiņa mezglu, lapa AR-17, zem jumta seguma paredzēts ieklāt 50 mm biezu cieto vati, bet nav paredzēta kondensāta membrāna starp skārda jumta segumu un siltumizolāciju. Lūgums sniegt precīzāku aprakstu par veicamajiem darbiem un pielietojamajiem materiāliem, kas saistīti ar kāpņu telpas jumtiņu atjaunošanu ?

Pasūtītājs atbild : Atbildi skatīt šeit „Jautājumi un atbildes” 08.09.2017.g. atbildē Nr.2.

15.09.2017.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Kas veiks apgaismojuma armatūru un vadu demontāžu un montāžu pagraba griestiem, jo tāmē tas nav paredzēts?

Pasūtītājs atbild :

Apgaismojuma armatūru un vadu demontāžu un montāžu pagraba griestiem energoefektivitātes projekta īstenošanas laikā veiks Pasūtītāja elektromontieris.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Vai pagraba šķūnīšu augšējo daļu paredzēts iestrādāt vatē, jo to nozāģēšana un nostiprināšana tāmē nav paredzēta?

Pasūtītājs atbild :

Pagraba šķūnīšu augšējo daļu iestrādāt vatē projektā nav paredzēts. Pagraba šķūnīšu augšējās daļas  ir jānozāģē un jānostiprina. Visi darbi, kas nepieciešami atsevišķu projektā paredzētu siltināmo virsmu  vai mezglu izbūvei, Pretendentam piedāvājuma tāmēs jāiekļauj tiešo vai netiešo izmaksu pozīcijās, tajā skaitā arī pagraba šķūnīšu augšējo daļu nozāģēšana un nostiprināšana.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Lokālās tāmes Nr. 2-1

Apkures siltķermeņu demontāža, jaunu montāža uzstādot termoregulējošos ventiļus.

Pozicijā Nr. 14 nav norādīts apjoms automātiskajiem atgaisotājiem DN20. Lūdzu precizēt apjomu.

| 14 | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs DN20 | gab. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasūtītājs atbild :

Nepieciešams uzstādīt automātiskos atgaisotājus DN20  -  6 gab.

| 14 | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs DN20 | gab. | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pie iepirkuma dokumentiem tiek precizēta tāmes sagataves - Apkures sildķermeņu demontāža, jaunu montāža uzstādot termoregulējošos ventiļus Pozīcija Nr. 14.

19.09.2017.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Izpētot apkures projektu, jautājums par izvēlēto cauruļu materiālu, vai iedzīvotāji būs ar mieru, ka dzīvokļos veiks tērauda cauruļu metināšanas darbus?
Vai nevar izmantot ekvivalentus materiālus ar atbilstošiem caurplūdes diametriem, kuru montāža nerada telpu piedūmojumu un metināmo vietu karsēšanu?

Pasūtītājs atbild :

Projekts jārealizē un Pretendentiem piedāvājumi iepirkumā jāiesniedz saskaņā ar izstrādāto projekta dokumentāciju un atbilstoši iepirkuma Nolikuma tehniskajām specifikācijām. Var izmantot ekvivalentus materiālus, ekvivalenci pierādot ar apliecinošiem dokumentiem.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Vai apjomos ir ietvertas arī caurules balkona durvju apiešanai? Rasējumos to nevar redzēt.

Pasūtītājs atbild :

Par to, vai attiecīga projektā paredzētā darba veikšanai būs nepieciešami papilddarbi vai papildmateriāli, Pretendentiem jāizvērtē pašiem, nepieciešamības gadījumā papildus apsekojot objektu.  Visas papilddarbu izmaksas, kas nepieciešamas atsevišķu projektā paredzētu mezglu izbūvei, Pretendentam piedāvājuma tāmēs jāiekļauj tiešo vai netiešo izmaksu pozīcijās, tajā skaitā arī caurules balkona durvju apiešanai, ja tas nepieciešams.

21.09.2017.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Tāmē 1-2, poz. 6 ir iekšējās ūdens novadīšanas notekas ierīkošana. To saprast kā notekas nomaiņa no jumta līdz pagrabam?

Pasūtītājs atbild :

Nē, tāmē tiek paredzēta lietus ūdens notekas horizontālā posma nomaiņa pagrabā. Notekas vertikālais posms no jumta līdz pagrabam nav jāmaina.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Tāmē 2-1 poz. 14 nav norādīts atgaisotāju skaits, specifikācijā ir 29, pretendents drīkst ielikt apjomos 29 gab?

Pasūtītājs atbild :

Uz šo jautājumu atbilde sniegta 15.09. atbildē nr.2. Atgaisotāju skaits ir 6, tie paredzēti kāpņu telpu radiatoru atgaisošanai. Atbilde pieejama Pasūtītāja mājas lapā.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā :

Tāmē 2-1 poz. 1 ir čuguna radiatoru demontāža 280 gab. bet jaunus liek 213. Jauno radiatoru skaits samazinās?

Radiatoru demontāža dzīvokļos paredzēta visiem dzīvokļiem, tādēļ, ka projektā radiatoru apsaistes ierīkošana paredzēta visiem radiatoriem, arī jau nomainītajiem. Ierīkojot apsaisti, esošie radiatori faktiski ir jādemontē.