SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“Ķekavas nami”

#### Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves un pieslēgšanās kārtība privātmājām(t.sk. dvīņu mājām, daudzdzīvokļu mājām).

Lai pieslēgtos SIA ’’Ķekavas nami’’ centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas ielu tīklam:

- Privātmājas īpašnieks SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā(klientu apkalpošanas centros Gaismas ielā 19/k-8 Ķekavā, Meistaru ielā 33 Valdlaučos, “Salnas” Daugmalē)   iesniedz  iesniegumu(iesnieguma forma SIA “Ķekavas nami” mājas lapā) ar lūgumu izsniegt Tehniskos noteikumus, lai  pieslēgtos centralizētajiem tīkliem . Iesniegumam pievienot:

- zemes grāmatas akta kopiju,

- līguma slēdzēja personas datus.

- SIA’’ Ķekavas nami’’ izsniedz tehniskos noteikumus, kas nosaka, kā veicams

pieslēgums un kādas prasības ir  jāievēro ,veicot šāda veida būvdarbus.

- Pieslēguma būvdarbus organizē un veic mājas īpašnieks par saviem līdzekļiem(ūdens

skaitītāja izmaksas sedz SIA “Ķekavas nami”).

Izmaksas katram objektam būs atšķirīgas ( ietekmē attālums līdz ēkai, aku skaits, labiekārtotības pakāpe, pieslēguma veids, materiālu izvēle, būvdarbu  izpildītāja izvēle ).

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas obligāti  jāveic instrumentāla tīklu uzmērīšana un

reģistrēšana Mērniecības datu centra  datu bāzē. Uzmērījumu iesniegt SIA „Ķekavas nami” 2 eksemplāros ( 1 eksemplārs Ķekavas novada būvvaldei ). Ir iespējamas šādas uzmērījuma nodrošināšanas iespējas :

- Uzmērījumu nodrošina pats īpašnieks(ar sertificēta mērnieka palīdzību);

- Uzmērījumu nodrošina ar SIA „Ķekavas nami” (ar sertificēta mērnieka palīdzību) -   - maksa 135 EUR ar pārskaitījumu).

- Pirms līguma noslēgšanas, uzsākot pakalpojuma izmantošanu, obligāti jāveic ūdens skaitītāja plombēšana klātesot  SIA „Ķekavas nami” pārstāvim.

- Pēc SIA „Ķekavas nami” atzinuma ( objekta pieņemšanas akts ) saņemšanas noslēgt

līgumu ar SIA ‘’Ķekavas nami’’ par  ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

- Norēķins par ūdeni un kanalizāciju notiek pēc ūdens skaitītāja rādījuma, ko mēneša

beigās noziņo pakalpojuma saņēmējs ( ja līgumā nav citi nosacījumi ). Ja ūdens tiks izmantots dārza laistīšanai, jāuzstāda atsevišķs ūdens skaitītājs. Par šo ūdens patēriņu  netiks aprēķināta kanalizācijas maksa.

- Ūdens skaitītāja izmaksas sedz SIA “Ķekavas nami”, par atsevišķu samaksu iespējams nodrošināt skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu. Maksa par radio moduli – 81,67 EUR kopā ar PVN. Pakalpojuma abonēšanas maksa – 0,41 EUR/mēnesī(ieskaitot PVN).

- Pašreiz ( 2020. gads)  SIA’’ Ķekavas nami’’ apkalpes zonā esošais tarifs(bez PVN) :  ūdens - 0,737 EUR/ m³, kanalizācija- 1,404 EUR/m³, kopā 2,141 EUR/m³.

Valdes priekšsēdētājs                                                             Ē. Linters

Sagatavoja: J. Freibergs

29255787