“ Maģistrālās siltumtrases siltuma kameras pārbūve Valdlaučos , Jaunatnes ielā 1”

Paredzēt:

1. Esošās kameras demontāžu;
2. Esošo cauruļvadu Dn 200, 150 nomaiņu uz rūpnieciski izolētām caurulēm;
3. Paredzēt četras Dn 200 rūpnieciski izolētas noslēgārmatūras esošajā siltumtrases sadales mezglā un divas daudzdzīvokļu ēkas ievadā Jaunatnes ielā 1;
4. Ielas seguma atjaunošana