1.pielikums

Cenu aptaujai “Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde daudzdzīvokļu

dzīvojamai mājai Cītaru iela 2 Valdlauči”

# Darba uzdevums

# mājas Cītaru iela 2, Valdlauči tehniskai apsekošanai

Tehniskā apsekošana jāveic 180 dzīvokļu piecu stāvu ēkai Cītaturu iela 2, Valdlauči  Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (kadastra apzīmējums 80700010071 001).  Mājas kopējā platība - 10699,70 m².

Tehniskā apsekošana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” prasībām.

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes laikā veikt:

- būvkonstrukciju (pamatu, nesošo sienu, starpstāvu pārsegumu, jumta pārsegumu, nesošo siju utt.) apsekošanu dabā, novērtēt to tehniskos stāvokli un nolietojuma pakāpi;

- inženierkomunikāciju (apkures, karstā ūdens, aukstā ūdens, kanalizācijas u.c.) apsekošanu dabā, novērtēt to tehniskais stāvokli un nolietojuma pakāpi;

- citu būves elementu apsekošanu un novērtēšanu un sniegt priekšlikumus to uzlabojumiem (balkoni, lodžijas, lievenis, kāpņu telpas jumts, jumta segums u.c.);

- prasību izpildes dokumentēšanu, veicot fotofiksāciju, pievienot tehniskās apsekošanas atzinumam, norādot uz konstatētajiem bojājumiem vai defektiem;

- novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā šīs ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti, lietošanas drošību;

- ēkas novērtējumu attiecībā uz patvaļīgas būvniecības pazīmju esamību ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

Tehniskās apsekošanas atzinumam obligāti jāsatur slēdziens un priekšlikumi par pasākumiem ēkas tālākajai drošai ekspluatācijai par šādām būves daļām:

  - pamati;

  - nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes;

  - karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas;

  - pašnesošās sienas;

  - pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi;

  - būves telpiskās noturības elementi;

  - jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums;

  - balkoni ,lodžijas un jumtiņi;

  - dūmeņi; ventilācijas;

- pamatu hidroizolācija un lietus ūdens novadīšanas sistēma.

Iesniegt pasūtītājam ar drošu elektronisku parakstu parakstītus dokumentus e-pastā info@kekevasnami.lv .

Dokumentāciju augšupielādēt Būvniecības informācijas sistēmā.