1.pielikums

Nolikumam “Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana Alejas ciematā”

Tehniskā specifikācija cenu aptaujai

“Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanu Alejas ciematā”

Lai sasniegtu iepirkuma mērķi – izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei Alejas ciematā zemes vienībā Zaļkalnu ielā (kad. Nr. 80700081305 pie kad. Nr. 80700084066), jāveic šādi pasākumi:

- Vispārīgie jautājumi

  - Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde sadalīta trīs posmos – projektēšanas tvēruma precizēšana (līdz 3 (trīs) nedēļām), t.sk. topogrāfijas apjoma noteikšana un veicēja izvēle, projektēšanas posms (ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši pēc līguma parakstīšanas), trešais posms – projekta apstiprināšana un nodošana Pasūtītājam (pēc iesniegšanas BIS, izpildes termiņš nav paredzēts).

  - Kanalizācijas sūkņu stacija iecerēta Zaļkalnu ielā (kadastra numurs 80700081305). Shematisko novietojumu un darba apjomu skatīt 7,pielikumā.

  - Izpildītājam jāiesniedz projekta tvēruma ziņojums ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

  - Projektēšanas sanāksmes ar Pasūtītāja atbildīgo personu tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī.

  - Nekustamo īpašumu un kadastra vienību, kas  minētas 2.7.punktā, saraksts projekta izstrādes gaitā var mainīties – papildināts vai kāda vienība izslēgta.

- Projektēšanas tvēruma precizēšana un saskaņošana

  - Jāsagatavo kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada novietojuma varianti Zaļkalnu ielas  nodalījuma joslā, piedāvājot optimālāko novietojuma shēmu un alternatīvos risinājumus, ja paredzami riski  projekta saskaņošanas vai izbūves procesā.

  - Jāiesniedz prognozējamās trases izbūves izmantošanas metodes – posmi ar vaļēja tranšeju un posmi, kur izmantos caurduršanas metodi.

  - Jāpiedāvā prognozējamās sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas novietojuma un  pieslēguma vietas pie maģistrālā vada, ņemot vērā reljefu, apkalpošanas iespējas, elektrības pieslēguma iespējas, sasaisti ar esošajiem un prognozējamajiem detālplānojumiem, ielu tīklojumu.

  - Jāveic topogrāfiskā uzmērīšana apjomam, pamatojoties uz 7.pielikumā ietverto ielu shēmu, to vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Jāiesniedz institūciju saraksts, no kurām tiek plānotas saņemt tehniskos noteikumus.

  - Nekustamie īpašumi uz ielām, kas jāvērtē tvēruma sagatavošanā un projektēšanas procesā:

detālplānojums – “Upeslīču Nr.4” kad. Nr. 80700084066, Upeslīču Nr.12 80700084065, Akotu iela 80700080932, Akmeņkaļu iela 80700081656, Mazā Akotu iela 80700080136, Upeslīču iela 80700083086, Zaļkalnu iela 80700081305, Upes iela 80700081782, Smilšu iela 80700081781

  - Piedāvāt plānojamo sadzīves pašteces kanalizācijas tīkla principiālo shēmu ietverot punktā 2.6. minēto ielu nekustāmos īpašumus - orientējoši 60 mājsaimniecību.

  - Saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevuma tvērumu.

- Lai realizēto saskaņoto projektēšanas darba uzdevumu, Izpildītājs veic šādus pasākumus:

  - izstrādā būvprojektu atbilstoši Būvniecības likumam, Aizsargjoslu likumam Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, kas jāievēro projekta izstrādes gaitā;

  - pieprasa un saņem tehniskos noteikumus no visām institūcijām;

  - ja līguma darbības laikā nepieciešamas jebkādas papildus projektēšanas atļaujas, licences, saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas darbu daļas būvprojektā, Izpildītājam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes;

  - veic ģeodēzisko izpēti;

  - Projektējot sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju KSS, spiedvadu un izstrādājot principiālo shēmu pašteces kanalizācijas tīklam, tā diametra aprēķinā ņemt vērā apbūves dinamiku un teritorijas attīstības plānus 15-20 gadu perspektīvā.

  - Cauruļvadu materiāla izvēlē priekšroku dot materiāliem ar ilglaicīgu dzīves periodu;

  - Izpildītājs ir atbildīgs par tehnisko apsekošanas veikšanu, kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei.

- Būvniecības prognozējamās izmaksas un laika grafika sagatavošana

  - Izvērsto būvizmaksu tāmi sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstam tīkliem un sūkņu stacijām u.c.nosacījumiem.

  - Izpildītājs iesniedz prognozējamo būvniecības laika grafiku  sūkņu stacijai un spiedvadam,  bez pašteces tīkliem un atzariem gala lietotāju.

- Jāiesniedz šāds dokumentu kopums

  - Teksta materiāli elektroniskā formā jāsagatavo izmantojot MS Word (doc vai docx formāts) un Excel formātā, kā jāiesniedz papīra formātā;

  - Grafiskie materiāli jāizstrādā un jāiesniedz elektroniski dwg (AutoCad) un pdf formātā kā arī izdrukāts uz papīra lapām;

  - Dokumentācija BIS iesniedzama elektroniski, atbilstoši to prasībām.